## Vaillant
ВАША СКИДКА %
80291358086
Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница
Двухконтурные настенные котлы
VUW 242/5-3 газовый настенный котел, Vaillant | turboTEC pro, VUW 242/ 5-3 | АКЦИЯ !!! отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., ЖК дисплей | 1000
VUW 240/5-3 газовый настенный котел, Vaillant | atmoTEC pro, VUW 240/ 5-3 | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., ЖК дисплей | 1200
VUW 282/5-3 газовый настенный котел, Vaillant | turboTEC pro, VUW 282/ 5-3 | отопление до 280 м.кв., вода - 28 кВт., ЖК дисплей | 1300
Одноконтурные настенные котлы
VU 242/5-5 газовый настенный котел, Vaillant | turboTEC plus, VU 242/ 5-5 | отопление до 240 м.кв., дисплей, Премиум | 1300
VU 240/5-5 газовый настенный котел, Vaillant | atmoTEC plus, VU 240/5-5 | отопление до 240 м.кв., дисплей, Премиум | 1350
VU 282/5-5 газовый настенный котел, Vaillant | turboTEC plus, VU 282/ 5-5 | отопление до 280 м.кв., дисплей, Премиум | 1400
VU 362/5-5 газовый настенный котел, Vaillant | turboTEC plus, VU 362/ 5-5 | отопление до 400 м.кв., дисплей, Премиум | 1700
306257 датчик бойлера, Vaillant | 306257 | Датчик бойлера | 30
Конденсационный одвухконтурный котел
VUW INT IV 236/5-3 газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC pro VUW IV 236/5-3 | 23 кВт - водоснабжение, 19,7 кВт - отопление. (со стенда) | 1300
Конденсационные одноконтурные котлы
VU 246/5-5 газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC plus VU 246/5-5 | 22,5 кВт, одноконтурный ( со стенда) | 1500
VU 25CS/1-5 (N-INT4) газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC plus VU 25CS/1-5 | 26,4 кВт, одноконтурный | 2000
VU 30CS/1-5 (N-INT4) газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC plus VU 30CS/1-5 | 33,3 кВт, одноконтурный | 2100
VU 35CS/1-5 (N-INT4) газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC plus VU 35CS/1-5 | 37,7 кВт, одноконтурный | 2250
VU 486/5-5 H газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC VU 486/5-5 | 46,4 кВт, одноконтурный | 4000
VU 656/5-5 H газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoTEC VU 656/5-5 | 67,6 кВт, одноконтурный | 4900
VU ОЕ 1006/5-5 газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoBIG VU OE 1006/5-5 | 100 кВт, одноконтурный | 6500 | под заказ
VU ОЕ 1206/5-5 газовый конденсационный котел, Vaillant | ecoBIG VU OE 1206/5-5 |  | 8600
306257 датчик бойлера, Vaillant | 306257 | Датчик бойлера | 30
000376 Сливная воронка, Vaillant | 000376 | Сифон с разрывом струи (комплект) для слива конденсата | 37.4
AKS5 Воронка с сифоном для сбора конденсата с шариком на три источника | AKS5 | Воронка+сифон для конденсата с шариком на три источника | 15
0020106073Циркуляционный насос длякотлов 80 кВт, белый корп., Vaillant | 0020106073 | Насос для котла ecoBIG 80 кW | 479.732
0020106189 Циркуляционный насос для котлов 80 -120 кВт., Vaillant | 0020106189 | Насос для котла ecoBIG 80 -120 кW | 598.048
Электрические котлы
eloBLOCK VE 6 /14 RU Настенный электрический котел,Vaillant | eloBLOCK VE 6 /14 | электрический 6 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности | 970
eloBLOCK VE 9 /14 RU Настенный электрический котел,Vaillant | eloBLOCK VE 9 /14 | электрический 9 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности | 1030
eloBLOCK VE 12 /14 RU Настенный электрический котел,Vaillant | eloBLOCK VE 12 /14 | электрический 12 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности | 1070
eloBLOCK VE 14 /14 RU Настенный электрический котел,Vaillant | eloBLOCK VE 14 /14 | электрический 14 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности | 1100
eloBLOCK VE 28 /14 RU Настенный электрический котел,Vaillant | eloBLOCK VE 28 /14 | электрический 28 кВт с насосом, расширбаком, гр. Безопастности | 1475
бойлера косвенного нагрева
VIH R 200/6 М бойлер косвенного нагрева, Vaillant | uniSTOR VIH R 200/6 ВА | бойлера косвенного нагрева 200 литров, Германия | 1000
автоматика управления и принадлежности
VR 921 Блок передачи данных (модуль коммуникационный) , Vaillant | VR 921 | модуль WiFi для VRC 720 для управления через интернет | 253.847
VRC 720 погодозависимая автоматика, Vaillant | VRC 720 | Погодозависимая автоматика с уличным датчиком, 1 прямой контур, возможность расширения до 10 контуров отопления со смесителем (VR 70 или VR71) + управление интернет (доп. модуль) | 330
VRC 720F погодозависимая автоматика + радиодатчик, Vaillant | VRC 720 F | Беспроводная погодозависимая автоматика с безпроводным уличным датчиком (1 прямой отопительный контур), возможность расширения до 10 контуров | 481.877
VRC 700 погодозависимая автоматика, Vaillant | VRC 700 | Погодозависимая автоматика с уличным датчиком, 1 прямой контур, возможность расширения до 10 контуров отопления со смесителем (VR 70 или VR71) + управление интернет (доп. модуль) | 270
0020276390 vSMART BG BY EE GR LT LV MD регулятор температуры программируемый, Vaillant | vSMART | Комнатный регулятор температуры с управлением через Wi-Fi | 370.018
VRT380 Комнатный погодозависимый регулятор sensoHOME, Vaillant | VRT380 | Комнатный погодозависимый регулятор sensoHOME | 206.514
VR 70 смесительный модуль, Vaillant | VR 70 | смесительный модуль для calorMATIC 720 ( 2 контура отопления) | 350
VR 71 смесительный модуль, Vaillant | VR 71 | смесительный модуль для VRC 700 ( "+3" дополнительных контура) | 500
VR 92 дистанционное управление, Vaillant | VR 92 | прибор дистанциоонного управления для VRC 720 | 329.142
VR 39 | VR 39 | Модуль e-bus для котлов с подключением 7-8-9 | 100
VR 32/3 коммутационный модуль, Vaillant | VR 32/3 | коммутационный модуль ("в каскад" для котлов с интерфейсом e-bas) | 264.605
VR 32B коммутационный модуль, Vaillant | VR 32-B | коммутационный модуль ("в каскад" для котлов eloBlock и RAY) | 265
VR 30/3 коммутационный модуль, Vaillant | VR 30/3 | коммутационный модуль ("в каскад" для котлов без интерфейса e-bas) | 265
306246 модуль 1 из 5 | 306246 | модуль "1 из 5" для напольных котлов | 30
VR 31 коммутационный модуль, Vaillant | VR 31 | для подключение сторонних котлов к автоматике Vaillant | 225.885
VR 40 модуль управления 2 из 7, Vaillant | VR 40 (0020017744) | Модуль "2 из 7" для подключение дополнительного оборудования | 68.838
009730 | 009730 | Устройство нейтрализации конденсата 80-300 kW | 752.939
009741 | 009741 | Реагент для устроуства нейтрализации конденсата | 32.274
дымоходы и удлинители
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД УНИВЕРСАЛ 60/100 - 750 мм KTL-01-075 | KTL-01-075 | коаксиальный дымоход через стену 60/100 (0.75 м) , РФ | 35
009494 распорка для трубы dn80 (7 шт), Vaillant | 009494 / 0020199434 | Распорка для крепления труб Dn 80 (7 шт) | 45
0020199370 Комплект для горизонтального прохода через стену 750 мм, Vaillant | 0020199370 | Комплект дымохода 60/100 мм Алюминий. 0,75 м. | 45.177
303209 80/125 pp коаксиальный дымоход, Vaillant | 303209 | Дымоход через стену, 80/125 PPs | 228.03
303250 коаксиальный дымоход 80/125 pp, Vaillant | 303250 | Комплект, 80/125 мм РР для подключения к дымоходу Dn 80 в шахте | 350
303251 дымоход с кондесатоотводчиком dn80 pp, Vaillant | 303251 | Участок дымохода из жестких труб Dn 80 PP со сливом от конденсата | 40
Вертикальный проход через крышу 80/125 PP Цвет чёрный | Комплект через крышу 80/125PP | Вертикальный проход через крышу 80/125 PP Цвет чёрный | 180
0020219516 60/100 pp коаксиальный дымоход, Vaillant | 0020219516 | Дымоход через стену 60/100 мм. PP | 154.891
0020147470 адаптер dn80/80 pp, Vaillant | 0020147470 | Разделительный адаптер Dn 80/80 PP мм для всех ecoTEC IV | 114.015
Вертикальный проход через крышу 60¦100 PP Цвет чёрный | Комплект через крышу 60/100PP | Вертикальный проход через крышу 60¦100 PP Цвет чёрный | 170

## Protherm
80291358086
Ваша скидка %
10
Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница
Настенные двухконтурные котлы РЫСЬ (LYNX)
24 Lynx HK, Рысь газовый настеный котел, Protherm | Lynx 24 "Рысь" АКЦИЯ ! | 23 кВт., ЖК дисплей, Турция (2 года гарантии). | 570
28 Lynx HK, Рысь газовый настеный котел, Protherm | Lynx 28 "Рысь" | 28 кВт., ЖК дисплей, Турция (2 года гарантии). | 700
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД УНИВЕРСАЛ 60/100 - 750 мм KTL-01-075 | KTL-01-075 | Гепард, Пантера - коаксиальный дымоход 60/100 (0.75 м) , РФ | 35
3002186608 разделительный адаптер 80mm, Protherm | 3002186608 | разделительный адаптер 60/100 - 80/80 для Lynx | 50.6
|  | Комплект перевода на сжиженный газ | 36.3
Конденсационные котлы
Protherm Рысь K25 MKO | LUNX Condens 25 MKO | Настенный, Одноконтурный, 25 кВт, Турция. | 1450
Protherm Рысь K30 MKO | LUNX Condens 30 MKO | Настенный, Одноконтурный, 30 кВт, Турция. | 1500
Настенные двухконтурные котлы
23 MOV GEPARD газовый настенный котел, Protherm | 23 МOV Гепард , атмо | Настенный, отопление до 260 м.кв., вода - 23 кВт., ЖК дисплей, Словакия | 900
23 MTV GEPARD газовый настенный котел, Protherm | 23 МTV Гепард , турбо | Настенный, отопление до 260 м.кв., вода - 23 кВт., ЖК дисплей, Словакия | 860
25 KОV газовый настенный котел PANTHER, Protherm | 25 KOV Пантера , атмо | Настенный, отопление до 260 м.кв., вода - 23 кВт., ЖК дисплей, Словакия | 1100
25 KTV Пантера газовый настенный котел, Protherm | 25 KTV Пантера , турбо | Настенный, отопление до 260 м.кв., вода - 23 кВт., ЖК дисплей, Словакия | 1050
35 KTV Пантера газовый настенный котел, Protherm | 35 KТV Пантера , турбо | Настенный, отопление до 360 м.кв., вода - 35 кВт., ЖК дисплей, Словакия | 1400
Настенные одноконтурные котлы
25 KOO Пантера газовый настенный котел, Protherm | 25 КОО Пантера, атмо | Настенный, отопление до 280 м.кв., ЖК дисплей, Словакия | 1050
25 KTО Пантера газовый настенный котел, Protherm | 25 КТО Пантера | Настенный, отопление до 280 м.кв., ЖК дисплей, Турбо Словакия | 950
Бойлер нагрева воды
FE 150 BМ бойлер косвенного нагрева 150л, Protherm | FE 150 ВМ | напольный бойлер косвенного нагрева, верхние выводы, рециркуляция. | 850
FE 200 BМ бойлер косвенного нагрева 200л, Protherm | FE 200 ВМ | напольный бойлер косвенного нагрева, верхние выводы, рециркуляция. | 930
дополнительные элементы и автоматика
2.7 NTC Датчик температуры водонагревателя, Protherm | 0020174087 | датчик температуры бойлера для "Пантера" и "Condens", 2.7 NTC | 30
0020277426 Датчик наружной температуры (SDBG), Protherm | 0020277426 | датчик наружной температуры всех новых котлов Protherm | 55
6195 Комнатный регулятор РТ, Protherm | 6195 | комнатный датчик температуры, механический, Protherm | 17.6
0020035406 Комнатный терморегулятор THERMOLINK В, Protherm | THERMOLINK B 0020035406 | датчик температуры комн. / погода, электронный, eBUS, дневной | 66
0020118083 Комнатный регулятор температур THERMOLINK P, Protherm | THERMOLINK P 0020118083 | датчик температуры комн. / погода, электронный, eBUS, недельный | 120
2868 надставка РТ 30, Protherm | 2868 | турбо надставка дымохода для 30 KLOMR / KLZR | 159.5
электрические котлы Скат
RAY 6 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 6КE Скат | Электрический котел 1-6кВт (2 ТЭНа по 3 кВт) | 820
RAY 9 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 9КE Скат | Электрический котел 1-9кВт (1 ТЭН 6 кВт + 1 ТЭН 3 кВт) | 840
RAY 12 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 12КE Скат | Электрический котел 2-12кВт (2 ТЭНов по 6 кВт) | 850
RAY 14 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 14КE Скат | Электрический котел 2,3-14кВт (2 ТЭНов по 7 кВт) | 890
RAY 18 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 18КE Скат | Электрический котел 2-18кВт (3 ТЭНов по 6 кВт) | 950
RAY 21 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 21КE Скат | Электрический котел 2,3-21кВт (3 ТЭНа по 7 кВт) | 980
RAY 24 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 24КE Скат | Электрический котел 2-24кВт (4 ТЭНа по 6 кВт) | 1000
RAY 28 KE/14 Настенный электрический котел, Protherm | 28КE Скат | Электрический котел 2,3-28кВт (4 ТЭНа по 7 кВт) | 1020
0010027587 Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ, Protherm | 0010027587 | Комплект подключения бойлера к Скату. Трехходовой, термодатчик | 160
дымоходы
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД УНИВЕРСАЛ 60/100 - 750 мм KTL-01-075 | KTL-01-075 | Гепард, Пантера - коаксиальный дымоход 60/100 (0.75 м) , РФ | 35
CK-LNT Комплект универсальн.для конденсационных котлов (техномаш) | CK-LNT | Для Condens MKO комплект дымохода 60/100 PP | 85
0020147470 адаптер dn80/80 pp, Vaillant | 0020221288 | Для Condens MKO Разделительный адаптер 80/80 PP | 110
0020257015 Вертикальный адаптер 60/100 мм, Protherm | 0020257015 | Для Condens MKO вертикальный адаптер 60/100 для труб Vaillant | 27.5
3002186608 разделительный адаптер 80mm, Protherm | 30021866080 | Рысь - разделительный адаптер 80/80 | 50.6
0020199373 Вертикальный проход через крышу 60/100, цвет черный, Protherm | 0020199373 | вертикальный проход через крышу (черный) 60/100 | 170

## Viessmann
| 80291358086 |  |  | курс
Ваша скидка %
3.5
Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница | Цена в интернет
Газовые настенные котлы
VITOPEND 100 (1-контурные котлы)
7571693 100-W А1HB U-rlu Vitopend 24 кВт газовый настенный одноконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571693 | (7571693) VITOPEND 100 A1HB 24,8 кВт | Отопление, турбированный (закрытая камера) | 980 | 3430
7571695 100-W А1HB U-rlu Vitopend 29,9 кВт газовый настенный одноконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571695 | (7571695) VITOPEND 100 A1HB 30 кВт | Отопление, турбированный (закрытая камера) | 1102.8571 | 3860
7571697 100-W А1HB U-rlu Vitopend 34 кВт газовый настенный одноконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571697 | (7571697) VITOPEND 100 A1HB 34 кВт (турбо) | Отопление, турбированный (закрытая камера) | 1242.8571 | 4350
VITOPEND 100 (2-контурные котлы)
7571692 100-W А1JB K-rlu Vitopend 12/24 кВт газовый настенный двухконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571692 | (7571692) VITOPEND 100-W A1JB 12/24 кВт | Отопление + ГВС , турбированный (закрытая камера) | 770 | 2695
7571694 100-W А1JB K-rlu Vitopend 24 кВт газовый настенный двухконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571694 | (7571694) VITOPEND 100-W A1JB 23 кВт | Отопление + ГВС , турбированный (закрытая камера) | 854.2857 | 2990
7571696 100-W А1JB K-rlu Vitopend 29,9 кВт газовый настенный двухконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571696 | (7571696) VITOPEND 100-W A1JB 30 кВт | Отопление + ГВС , турбированный (закрытая камера) | 981.4286 | 3435
7571698 100-W А1JB К-rlu Vitopend 34 кВт газовый настенный двухконтурный котел Viessmann с закрытой камерой сгорания, арт. 7571698 | (7571698) VITOPEND 100-W A1JB 34 кВт | Отопление + ГВС , турбированный (закрытая камера) | 1124.2857 | 3935
Конденсационный VITODENS 100 (1-контурные котлы)
Котел отопительный газовый конденсационный одноконтурный модель Vitodens 100-W тип B1HF, мощность 25 кВт. Артикул 7544689 /Германия/ | (7544689) VITODENS 100-W B1HF 25 кВт WiFi | Отопление 25,0 кВт ( 50/30 C) или 23 кВт (80/60 С) | 1868.5714 | 6540
Котел отопительный газовый конденсационный одноконтурный модель Vitodens 100-W тип B1HF, мощность 32 кВт. Артикул 7544690 /Германия/ | (7544690) VITODENS 100-W B1HF 32 кВт WiFi | Отопление 35,0 кВт ( 50/30 C) или 31,9 кВт (80/60 С) | 2048.5714 | 7170
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД 60/100 0,75 м, РФ | KTL-01-075 дымоход АНТИЛЕД 0,75 м | Коаксиальный проход через стену (комплект дымохода 60/100) | 35
7554227 Датчик температуры | 7554227 | Уличный датчик температуры / комнатный 5 KОм | 77
7780561 Датчик температуры уличный/помещения | 7780561 | Уличный датчик температуры / комнатный 5 КОм | 77
Датчик температуры NTC (длина провода 2.5м) | Датчик температуры NTC | Датчик бойлера не оригинальный ( без гарантии) | 70
7179114 Датчик температуры бойлера NTC 1-3750, Viessmann | 7179114 Датчик бойлера Viessmann оригинальный | Датчик бойлера | 122.8571 | 430
Принадлежности для VITODENS
7427053 Датчик наружной температуры, Viessmann | 7837053 | Датчик наружной температуры 10 кОм | 102
7427232 Датчик наружной температуры, Viessmann | 7427232 | Датчик наружной температуры 10 кОм | 102
7179114 Датчик температуры бойлера NTC 1-3750, Viessmann | 7179114 | Датчик бойлера | 50
7459591 Приемная воронка для Vitodens/ Vitopend | 7459591 | Сифон (комплект) для слива конденсата в канализацию | 35
AKS5 Воронка с сифоном для сбора конденсата с шариком на три источника | AKS5 | Воронка+сифон для конденсата с шариком на три источника | 15

## Ariston
|  |  |  | курс евро | доп. скидка
3.5
Ваша скидка %
0
| 80291358086 | Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница | штук | розница
настенные двухконтурные котлы
CARES X 15 CF NG котел двухконтурный, Ariston | CARES X 15 CF (атмо) | отопление до 160 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 682.8571 |  | 2390
CARES XС 10 FF NG котел двухконтурный, Ariston, арт 330168 | CARES XC 10 FF медь (турбо) + дымоход | отопление до 160 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 722.8571 |  | 2530
CARES XС 15 FF NG котел двухконтурный, Ariston, арт 3301684 | CARES XC 15 FF медь (турбо) + дымоход | отопление до 160 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 731.4286 |  | 2560
CARES X 24 CF NG котел двухконтурный, Ariston | CARES X 24 CF (атмо) | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 702.8571 |  | 2460
CARES XС 24 FF NG котел двухконтурный, Ariston, арт 3301682 | CARES XС 24 FF медь (турбо) + дымоход | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 751.4286 |  | 2630
CLAS X 24 СF NG котел двухконтурный, Ariston | CLAS X 24 CF (атмо) | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 842.8571 |  | 2950
CLAS XС 24 FF NG котел двухконтурный, Ariston | CLAS XС 24 FF NG медь (турбо) | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 931.4286 |  | 3260
CLAS XС 28 FF NG котел двухконтурный, Ariston | CLAS XС 28 FF NG медь (турбо) | отопление до 280 м.кв., вода - 28 кВт., Италия | 1031.4286 |  | 3610
CLAS XС 35 FF NG котел двухконтурный, Ariston | CLAS XС 35 FF NG медь (турбо) | отопление до 350 м.кв., вода - 35 кВт., Италия | 1194.2857 |  | 4180
ALTEAS X 24 CF NG двухконтурный котел, Аристон | ALTEAS X 24 CF (атмо) | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1082.8571 |  | 3790
ALTEAS XС 24 FF NG двухконтурный котел, Аристон, арт. 3300845 | ALTEAS XС 24 FF медь (турбо) | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1191.4286 |  | 4170
ALTEAS X 30 CF NG двухконтурный котел, Аристон | ALTEAS X 30 СF (атмо) | отопление до 280 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1194.2857 |  | 4180
ALTEAS XС 30 FF NG котел двухконтурный, арт 3300847 Аристон | ALTEAS XС 30 FF медь (турбо) | отопление до 280 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1317.1429 |  | 4610
ALTEAS XС 35 FF NG котел двухконтурный , Ariston, артикул 3300849 | ALTEAS XС 35 FF медь (турбо) | отопление до 330 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1431.4286 |  | 5010
настенные одноконтурные котлы
CLAS X SYSTEM 24 CF NG котел одноконтурный, арт. 3300867 , Ariston | CLAS X SYSTEM 24 CF (атмо) | с 3-х ход. и датчиком бойлера, отопление до 240 м.кв., Италия | 851.4286 |  | 2980
CLAS XC SYSTEM 24 FF NG котел одноконтурный , Ariston, 3301679 | CLAS XС SYSTEM 24 FF (турбо) медь | с 3-х ход. и датчиком бойлера, отопление до 240 м.кв., Италия | 0
CLAS XC SYSTEM 24 FF NG котел одноконтурный, арт 3301679, Ariston | CLAS XС SYSTEM 24 FF (турбо) медь | с 3-х ход. и датчиком бойлера, отопление до 280 м.кв., Италия | 934.2857 |  | 3270
CLAS XС SYSTEM 28 FF котел одноконтурный, Ariston арт. 3300870 | CLAS XС SYSTEM 28 FF (турбо) медь | с 3-х ход. и датчиком бойлера, отопление до 280 м.кв., Италия | 1034.2857 |  | 3620
CLAS X SYSTEM 28 CF NG котел одноконтурный, Ariston | CLAS X SYSTEM 28 CF (атмо) | с 3-х ход. и датчиком бойлера, отопление до 280 м.кв., Италия | 902.8571 |  | 3160
CLAS XС SYSTEM 32 FF котел одноконтурный, Ariston | CLAS XС SYSTEM 32 FF (турбо) медь | с 3-х ход. и датчиком бойлера, отопление до 300 м.кв., Италия | 1088.5714 |  | 3810
конденсационные одноконтурные котлы
CLAS ONE SYSTEM 24 RDC конденсационный котел, Ariston | CLAS ONE SYSTEM 24 RDC | отопление до 240 м.кв., Италия | 1062.8571 |  | 3720
CLAS ONE SISTEM 35 RDC котел конденс | CLAS ONE SYSTEM 35 RDC | отопление до 350 м.кв., Италия | 1168.5714 |  | 4090
GENUS ONE SYSTEM 24 котел конденсационный, Ariston | GENUS ONE SYSTEM 24 | отопление до 240 м.кв., Италия | 1157.1429 |  | 4050
GENUS ONE SYSTEM 30 котел конденсационный /Италия/ | GENUS ONE SYSTEM 30 | отопление до 280 м.кв., Италия | 1217.1429 |  | 4260
GENUS ONE SYSTEM 35 котел конденсационный /Италия/ | GENUS ONE SYSTEM 35 | отопление до 350 м.кв., Италия | 1271.4286 |  | 4450
конденсационные двухконтурные котлы
ALTEAS ONE NET 24 конденсационный котел, Аристон | ALTEAS ONE NET 24 | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1634.2857 |  | 5720
ALTEAS ONE NET 30 конденсационный котел, Аристон | ALTEAS ONE NET 30 | отопление до 280 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1720 |  | 6020
ALTEAS ONE NET 35 конденсационный котел, Аристон | ALTEAS ONE NET 35 | отопление до 350 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1800 |  | 6300
CLAS ONE 24 RDC конденсационный котел, Ariston | CLAS ONE 24 RDC | отопление до 240 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1117.1429 |  | 3910
CLAS ONE 30 RDC котел конденс., Ariston | CLAS ONE 30 RDC | отопление до 280 м.кв., вода - 24 кВт., Италия | 1177.1429 |  | 4120
GENUS ONE 24 котел конденсационный, арт. 3301018 Ariston | GENUS ONE 24 | отопление до 240 м.кв. (совместимость с Android, iOS через SENSYS NET) | 1342.8571 |  | 4700
GENUS ONE 30 котел конденсационный /Италия/ | GENUS ONE 30 | отопление до 300 м.кв. (совместимость с Android, iOS через SENSYS NET) | 1408.5714 |  | 4930
GENUS ONE 35 котел конденсационный /Италия/ | GENUS ONE 35 | отопление до 350 м.кв. (совместимость с Android, iOS через SENSYS NET) | 1480 |  | 5180
газовые колонки
DGI 10L CF NG SUPERLUX колонка газовая | DGI 10L CF SUPERLUX | газовая колонка, розжиг от батрейки | 128.5714 |  | 450
FAST 10L NG колонка газовая, арт 3632710 | FAST 10L NG | газовая колонка, розжиг от батрейки | 165.7143 |  | 580
FAST R DISPLAY 10L NG, артикул 3632715 /Китай/ | FAST R Displey 10 NEW! | газовая колонка, розжиг от батрейки | 190 |  | 665
FAST R DISPLAY 14L NG, артикул 3632714 /Китай/ | FAST R Displey 14 NEW! | газовая колонка, розжиг от батрейки | 247.1429 |  | 865
NEXT EVO SFT 11 NG EXP колонока газовая | NEXT EVO SFT 11 NG EXP, Турбо | газовая колонка, розжиг электро, выходы дымохода 60/100 | 354.2857 |  | 1240
3612400 Комплект коаксиальных труб d60/100 Gi7S , Ariston | 361240 | коаксиальный дымоход ø 60/100 мм к NEXT EVO SFT 11
873486 Удлинение d60/100-0.5м Gi7S | 873486 | удлинение дымохода Marco Polo M2 ø 60 0,5 м
дымоходы и принадлежности
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД УНИВЕРСАЛ 60/100 - 750 мм KTL-01-075 | KTL-01-075 | Гепард, Пантера - коаксиальный дымоход 60/100 (0.75 м) , РФ | 35
3318001 Комплект коаксиальных труб d60/100-750мм гориз., Ariston | 3318001 | Коаксиальный дымоход (0,75 м) | 63
3318003 Коаксиальное колено 90 60/100, Ariston | 3318003 | Отвод 90о ø 60/100 мм | 31
3318005 Удлинение M/F d60/100-1000 мм , Ariston | 3318005 | Удлинитель дымохода (1 м) | 36
3318006 Удлинение M/F d60/100-500 мм , Ariston | 3318006 | Удлинитель дымохода (0,5 м) | 25
3318007 Удлинение M/F d60/100-250 мм , Ariston | 3318007 | Удлинитель дымохода (0,25 м) | 16
3318034 Адаптер d60/100-d80/80, Ariston | 3318034 | Адаптер d60/100-d80/80 | 40
3318073 Комплект коаксиальных труб d.60/100-1000 мм, Ariston | 3318073 | дымоход для конденс. котлов 60/100 | 97
3318369 Адаптер d60/100-d80/80 для конденсационного котла, Ariston | 3318369 | Адаптер d60/100 PP-d80/80PP для конденсов | 15
автоматика управления
Комнатный датчик CUBE S NET арт. 3319126 | CUBE S NET арт. 3319126 | Интернет-модуль | 210
3318613 Пульт управления Sensys, Ariston | SENSYS арт. 3318613 | Пульт управления | 158
3319089-S Блок диспетчеризации Wi-Fi Gateway | WI-FI GATEWAY арт. 3319089-SP | Блок диспетчеризации | 157.5
Комнатный датчик CUBE арт. 3319116 Ariston | Компатный датчик CUBE арт.3319116 | Проводной электронный комнатный термостат (черный) | 62
3318588 Уличный датчик | 3318588 Уличный датчик | Датчик уличной температуры | 25
3318628 Устройство зонального управления | Зональный менеджер арт. 3318628 | Управление до 3-х отопит.контуров | 128
Электрические водонагреватели
ANDRIS R 10 водонагреватель. Артикул 3100797 | ANDRIS R 10 |  | 92.8571 |  | 325
ANDRIS R 10U водонагреватель. Артикул 3100798 | ANDRIS R 10 U |  | 92.8571 |  | 325
ANDRIS R 15 водонагреватель. Артикул 3100799 | ANDRIS R 15 |  | 104 |  | 364
ANDRIS R 15U водонагреватель. Артикул 3100800 | ANDRIS R 15 U |  | 104 |  | 364
ANDRIS R 30 водонагреватель. Артикул 3100801 | ANDRIS R 30 |  | 118.8571 |  | 416
ABS ANDRIS LUX 10 OR водонагреватель. Артикул 3100604 | ABS ANDRIS LUX 10 OR |  | 104 |  | 364
ABS ANDRIS LUX 10 UR водонагреватель. Артикул 3100605 | ABS ANDRIS LUX 10 UR |  | 104 |  | 364
ABS ANDRIS LUX 15 OR водонагреватель. Артикул 3100606 | ABS ANDRIS LUX 15 OR |  | 115.4286 |  | 404
ABS ANDRIS LUX 15 UR водонагреватель. Артикул 3100607 | ABS ANDRIS LUX 15 UR |  | 115.4286 |  | 404
ABS ANDRIS LUX 30 водонагреватель. Артикул 3100608 | ABS ANDRIS LUX 30 |  | 133.4286 |  | 467
ABS ANDRIS LUX 6 OR водонагреватель.Артикул 3626238 | ABS ANDRIS LUX 6 OR |  | 79.1429 |  | 277
ABS ANDRIS LUX 6 UR водонагреватель. Артикул 3626239 | ABS ANDRIS LUX 6 UR |  | 79.1429 |  | 277
PRO1 R 50 V PL водонагреватель. Артикул 3700589 | PRO1 R 50 V PL |  | 122.2857 |  | 428
PRO1 R 80 V PL водонагреватель. Артикул 3700590 | PRO1 R 80 V PL |  | 138 |  | 483
PRO1 R 100 V PL водонагреватель. Артикул 3700591 | PRO1 R 100 V PL |  | 160.5714 |  | 562
PRO1 R ABS 30 V SLIM водонагреватель. Артикул 3700580 | PRO1 R ABS 30 V SLIM глуб. 383 мм |  | 130 |  | 455
PRO1 R ABS 40 V SLIM водонагреватель. Артикул 3700738 | PRO1 R ABS 40 V SLIM глуб. 383 мм АКЦИЯ! |  | 91.4286 |  | 320
PRO1 R ABS 50 V SLIM водонагреватель. Артикул 3700524 | PRO1 R ABS 50 V SLIM глуб. 383 мм |  | 146 |  | 511
PRO1 R ABS 65 V SLIM водонагреватель. Артикул 3700525 | PRO1 R ABS 65 V SLIM глуб. 383 мм Акция |  | 120 |  | 420
PRO1 R ABS 80 V SLIM водонагреватель Артикул 3700526 | PRO1 R ABS 80 V SLIM глуб. 383 мм |  | 164 |  | 574
PRO1 R ABS 120 V водонагреватель. Артикул 3700522 | PRO1 R ABS 120 V |  | 214 |  | 749
PRO1 R ABS 150 V водонагреватель. Артикул 3700523 | PRO1 R ABS 150 V |  | 254.5714 |  | 891
LYDOS R ABS 50 V водонагреватель. Артикул 3201971 | LYDOS R ABS 50 V |  | 169.7143 |  | 594
LYDOS R ABS 80 V водонагреватель Артикул 3201972 | LYDOS R ABS 80 V |  | 192.2857 |  | 673
LYDOS R ABS 100 V водонагреватель. Артикул 3201973 | LYDOS R ABS 100 V |  | 210.5714 |  | 737
ABSE VLS PRO PW 30 | ABSE VLS PRO PW 30 |  | 211.7143 |  | 741
ABSE VLS PRO PW 50 | ABSE VLS PRO PW 50 |  | 237.7143 |  | 832
ABSE VLS PRO PW 80 | ABSE VLS PRO PW 80 |  | 278.2857 |  | 974
ABSE VLS PRO PW 100 | ABSE VLS PRO PW 100 |  | 316.8571 |  | 1109
ABS VLS PRO R 50 | ABS VLS PRO R 50 |  | 192.2857 |  | 673
ABS VLS PRO R 80 | ABS VLS PRO R 80 |  | 226.2857 |  | 792
ABS VLS PRO R 100 | ABS VLS PRO R 100 |  | 255.7143 |  | 895
ABSE VLS PRO INOX PW 30 | ABSE VLS PRO INOX PW 30 |  | 230.8571 |  | 808
ABSE VLS PRO INOX PW 50 | ABSE VLS PRO INOX PW 50 |  | 255.7143 |  | 895
ABSE VLS PRO INOX PW 80 | ABSE VLS PRO INOX PW 80 |  | 302.2857 |  | 1058
ABSE VLS PRO INOX PW 100 | ABSE VLS PRO INOX PW 100 |  | 345.1429 |  | 1208
ABSE VLS PRO INOX R 50 | ABS VLS PRO INOX R 50 |  | 226.2857 |  | 792
ABSE VLS PRO INOX R 80 | ABS VLS PRO INOX R 80 |  | 263.7143 |  | 923
ABSE VLS PRO INOX R 100 | ABS VLS PRO INOX R 100 |  | 301.1429 |  | 1054
NTS 30V 1,5 К (SU) Slim Водонагреватель. Артикул 3704042 | NTS 30V 1,5К (RE) SLIM |  | 90 |  | 315
NTS 50 V 1,5K (SU) водонагреватель. Артикул 3700365 | NTS 50 1,5К (RE) |  | 90.5714 |  | 317
NTS 80 V 1,5K (SU) водонагреватель. Артикул 3700366 | NTS 80 1,5К (RE) |  | 104.2857 |  | 365
NTS 100 V 1,5K (SU) водонагреватель. Артикул 3700367 | NTS 100 1,5К (RE) |  | 127.1429 |  | 445
ARI 200 VERT 530 THER MO SF | ARI 200 VERT 530 THER MO SF |  | 511.4286 |  | 1790
| ARI 200 STAB 570 THER MO EU | напольный | 1008.2857 |  | 3529

## BAXI-Fondital-Ferroli
курс НБРБ
3.5
Ваша скидка %
| 80291358086 | Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница | штук | Цена в интернет
Бойлер косвенного нагрева
ECOUNIT F 150-1C Водонагреватель, GRZ301KA / Ferroli | Ferroli Ecounit F 150 1C | 150 литров, бойлер косвенного нагрева 30,8 кВт, ø 500 мм. Встроенный электрический ТЭН 1,5 кВт. | 610 |  | 2135
Котлы двухконтурные
Vitabel F 24 Котел настенный газовый Vitabel F 24 артикул ZL0BYJ6JYA | Ferroli Vitabel F 24 | 2-контурный (турбо) | 528.5714 |  | 1850
MINORKA CTFS 24 CU NAT.GAS газовый двухконтурный котел | Fondital MINORKA CTFS 24 + дымоход + термостат | 2-контурный (турбо), можно передалать в 1-контурный (+120) Скидки запрещены !!!! | 740 |  | 2590
MINORCA CTN 24 CU NAT.GAS газовый двухконтурный атмосферный котел /Италия/ | Fondital MINORKA CTN 24 атмо | 2-контурный (атмосферный) | 711.4286 |  | 2490
FORMENTERA CTFS 24 NAT.GAS газовый двухконтурный турбированный котел /Италия/ | Fondital FORMENTERA CTFS 24 турбо | 2-контурный (турбо) | 1087.4286 |  | 3806
FORMENTERA CTN 24 NAT.GAS газовый двухконтурный атмосферный котел /Италия/ | Fondital FORMENTERA CTN 24 атмо | 2-контурный (атмосферный) | 1067.7143 |  | 3737
FORMENTERA CTFS 28 NAT.GAS газовый двухконтурный турбированный котел /Италия/ | Fondital FORMENTERA CTFS 28 турбо | 2-контурный (турбо) | 1107.1429 |  | 3875
FORMENTERA CTN 28 NAT.GAS газовый двухконтурный атмосферный котел /Италия/ | Fondital FORMENTERA CTN 28 атмо | 2-контурный (атмосферный) | 1097.4286 |  | 3841
FORMENTERA CTFS 32 NAT.GAS газовый двухконтурный турбированный котел /Италия/ | Fondital FORMENTERA CTFS 32 турбо | 2-контурный (турбо) | 1117.1429 |  | 3910
ANTEA CTFS 40 NAT.GAS газовый двухконтурный турбированный котел /Италия/ | Fondital ANTEA CTFS 40 турбо | 2-контурный (турбо) | 1028.5714 |  | 3600
Котел отопительный водогрейный газовый торговой марки BAXI, тип ECO4s 10 F двухконтурный 10 кВт с закрытой камерой сгорания. | BAXI ECO-4S 10F + дымоход | 2-контурный (турбо) | 705.7143 |  | 2470
Котел отопительный водогрейный газовый торговой марки BAXI, тип ECO4s 18 F двухконтурный 18 кВт с закрытой камерой сгорания. Артикул 7659669 /Италия/ | BAXI ECO-4S 18F + дымоход | 2-контурный (турбо) | 722.8571 |  | 2530
Котел отопительный водогрейный газовый торговой марки BAXI, тип ECO4s 24 F двухконтурный 24 кВт с закрытой камерой сгорания. Артикул 7659670 /Италия/ | BAXI ECO-4S 24F + дымоход | 2-контурный (турбо) | 751.4286 |  | 2630
Котел отопительный водогрейный газовый торговой марки BAXI, тип ECO4s 24 двухконтурный 24 кВт с открытой камерой сгорания. Артикул 7659762 /Италия/ | BAXI ECO-4S 24 | 2-контурный (атмо) | 720 |  | 2520
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД 60/100 0,75 м, РФ | KTL-01-075 дымоход | Коаксиальный комплект дымохода 60/100 | 35 |  | 122.5
Котлы одноконтурные
ANTEA RBTFS 24 NAT.GAS газовый одноконтурный турбированный котел /Италия/ | FONDITAL ANTEA RBTFS 24 турбо | 1-контурный (турбо) трехходовой + датчик | 815.7143 |  | 2855
ANTEA RBTN 24 NAT.GAS газовый одноконтурный атмосферный котел /Италия/ | FONDITAL ANTEA RBTN 24 атмо | 1-контурный (атмо) трехходовой + датчик | 795.7143 |  | 2785
FORMENTERA RBTFS 24 NAT.GAS газовый одноконтурный турбированный котел /Италия/ | FONDITAL FORMENTERA RBTFS 24 турбо | 1-контурный (турбо) трехходовой + датчик | 1057.7143 |  | 3702
FORMENTERA RBTFS 28 NAT.GAS газовый одноконтурный турбированный котел /Италия/ | FONDITAL FORMENTERA RBTFS 28 турбо | 1-контурный (турбо) трехходовой + датчик | 1087.4286 |  | 3806
FORMENTERA RBTFS 32 NAT.GAS газовый одноконтурный турбированный котел /Италия/ | FONDITAL FORMENTERA RBTFS 32 турбо | 1-контурный (турбо) трехходовой + датчик | 1102.2857 |  | 3858
ANTEA RBTFS 40 NAT.GAS газовый одноконтурный турбированный котел /Италия/ | FONDITAL ANTEA RBTFS 40 турбо | 1-контурный (турбо) трехходовой + датчик | 914.2857 |  | 3200
Котел отопительный водогрейный газовый торговой марки BAXI, тип ECO4s 24 одноконтурный 24 кВт с закрытой камерой сгорания. Артикул 7659666 /Италия/ | BAXI ECO4s 1.24 F + дымоход | 1-контурный (турбо) | 720 |  | 2520
Комплект подключения бойлера 1KWMA3WA | 1KWMA3WA | комплект подключения бойлера BAXI | 105
Конденсационные котлы BAXI
A7722037 Котел отопительный водогрейный газовый (конденсационный) торговой марки BAXI тип Duo-tec COMPACT 1.24 GA одноконтурный 24 кВт с закрытой камерой сгорания | DUO-TEC COMPACT 1.24 GA | одноконтурный конденсационный 24 кВт. Трехходовой встроенный. | 1002.8571 |  | 3510
A7720023 Котел отопительный водогрейный газовый (конденсационный) торговой марки BAXI тип Luna Duo-tec E 1.24 одноконтурный 24 кВт с закрытой камерой сгорания | Luna Duo-tec E 1.24 | одноконтурный конденсационный 24 кВт. Трехходовой встроенный. Электронный насос | 1094.2857 |  | 3830
A7720024 Котел отопительный водогрейный газовый (конденсационный) торговой марки BAXI тип Luna Duo-tec E 1.28 одноконтурный 28 кВт с закрытой камерой сгорания | Luna Duo-tec E 1.28 | одноконтурный конденсационный 28 кВт. Трехходовой встроенный. Электронный насос | 1185.7143 |  | 4150
Датчик бойлера BAXI | Датчик бойлера |  | 50 |  | 175

## Bosch
курс евро
3.5
| 80291358086 | Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница | штук
Газовые настенные котлы
GAZ 6000 W (Турция), турбо
WBN 6000-24C RN Настенный газовый котел арт. 7736900198 | WBN 2000-24 CRN TR + дымоход | 2-контурный, отопление до 240 м.кв., вода - 24 кв. | 768.5714 |  | 2450 | 2690
WBN 6000-24C RN Настенный газовый котел | WBN 6000-24 CRN TR + дымоход | 2-контурный, отопление до 240 м.кв., вода - 24 кв. | 768.5714 |  | 2490 | 2690
WBN 6000-24H RN S5700 Настенный газовый котел арт. 7736900200TR, Bosch | WBN 6000-24 HRN TR + дымоход | 1-контурный, отопление до 240 м.кв. | 785.7143 |  | 2550 | 2750
GAZ 7000 W
Gaz 7000 W ZWC 28-3 MFA газовый настенный котел, арт.7716704322 | ZWC 28-3 MFA (турбо) | 2-контурный, отопление до 280 м.кв., вода - 28 кв., ЖК-дисплей | 1150
Газовые конденсационные котлы
CONDENS 7000 I W
GC7000iW 42 P настенный газовый котел арт. 7736901439 | GC7000iW 42 P | 1-контурный | 2310
Электрические котлы (с насосом и расшир. баком)
Tronic Heat 3500 9 кВт электрический отопительный котел, арт 7738502584 | Tronic Heat 3500 9 кВт | 9 кВт | 885
Бойлеры косвенного нагрева
NTC Датчик RD 6,0 12K KPL, арт. 7735502289 | RD-6 | Датчик бойлера | 35
Автоматика, принадлежности
CW100 Bosch Регулятор Артикул 7738111043 | CW 100 | Регулятор температуры (замена FW 100) | 180
CW400 Bosch Регулятор Артикул 7738111077 | CW 400 | Погодозависимый Регулятор температуры | 300
ММ 100 модуль подключения 6,0мм датчик, арт. 7738110139 | MM 100 | Модуль подключения (замена IPM 1) | 300

## Автоматика
КУРС евро
3.5
80291358086
| Модель | Описание | Розница | штук |  | Описание | модель | описание | Розница | штук
|  | Автоматика GSM и WiFi | [5 empty] | Автоматика теплого пола
GSM модуль "Котел.ОК" |  | GSM КЛИМАТ КОНТРОЛЬ "КотелОК" Управление температурой и котлом по каналу GSM. Приходит сообщение о сбое. | 100 |  |  | WT100 Погодозависимый контроллер / 515232703 | Salus WT100 | Погодозависимое управление трехходовым в комплекте с датчиком улицы+подачи+обратки | 200
GSM модуль "Котел.ОК 2.0" с беспроводным термодатчиком |  | GSM КЛИМАТ КОНТРОЛЬ "КотелОК" + безпроводной комнатный термостат. | 160 |  |  | 6742100 Термостат с выносным датчиком 1000мм ТС2, 0-90 С, 230Вт | Afriso 6742100 | Терморегулятор с выносным датчиком температуры | 31.75
PTG10 Wi-Fi шлюз управления, POER |  | PTG10 Модуль Wi-Fi для управления PTC10/PTR10 через смартфон | 55 |  |  | 6740100 Термостат накладной BRC 20-90 С | AFRISO 6740100 | Термостат накладной, механический, t = 20° - 90° | 19.3
PTC10/PTR10 беспроводной термостат, POER |  | POER PTC10 + PTR10 Безпроводной термостат с недельным программированием + приемник | 100 |  |  | 6740700 Термостат погружной TC 20-90 С, HP 1/2 | AFRISO 6740700 | Термостат погружной, механический, t = 20° - 90° | 31.2
PTC10 часть беспроводного термостата PTC10/PTR10 , POER |  | PTC10 Запчасть для расширения POER на 2 зоны. Безпроводной термостат с недельным программированием. | 70 |  |  | AT10 терморегулятор накладной / 615232890 | Salus AT10 | Термостат накладной, механический, t = 30° - 90° | 26
ZONT SMART Термостат (736-) |  | Термостат ZONT SMART new GSM+WiFi | 95.1429 |  | 333 | Aries Беспроводной зональный контроллер Auraton | AURATON 8D RTH ARIES | Беcпроводной центр управления 8 зон | 130
ZONT SMART 2 (744) Отопительный контроллер GSM Wi-Fi |  | Термостат ZONT SMART 2.0 GSM+WiFi. 1 прямой + 1 смешение | 180 |  | 630 | Taurus Проводной зональный контроллер 8 вых., Auraton | AURATON 8D Taurus | Центр управления теплым полом 8 зон | 100
Термостат GSM-Climate Н-1 |  | Термостат GSM-Climate H-1 Управление через Смартфон. | 132.8571 |  | 465 | Virgo Проводной зональный контроллер 4 вых.,Auraton | AURATON 4D Virgo | Центр управления теплым полом 4 зоны | 80
ZONT Термостат комнатный МЛ-232 (RS-485) |  | Термостат комнатный МЛ-232 (RS-485) | 60 |  | 210 | MFL Сервопривод М30х1,5, 4.0 230V, 50903011 | Maincor 50.903.011 | Сервопривод 230 V M30*1,5 мм, провод, шток 4 мм. Германия | 25
ZONT Датчик температуры аналоговый проводной NTC, ML04775 |  | Датчик температуры аналоговый проводной NTC, ML04775 | 6.2857 |  | 22 | PL06 модуль управления насосом/615111805 | Salus PL06 | Блок отключения 1 насоса для KL06 | 32
Радиомодуль МЛ-590 |  | Радиомодуль МЛ-590 для подключения датчика | 40.5714 |  | 142 | PL07 модуль управления котлом и насосом/615111806 | Salus PL07 | Блок отключения 1 насоса и котла для KL06 | 40
ZONT Радиотермодатчик комнатный МЛ-740 |  | Радиотермодатчик МЛ-740 | 38 |  | 133 | 200 R Беспроводной суточный регулятор температуры Auraton | AURATON Aqulia 200 R WIRELESS | Беcпроводной регулятор температуры, с функцией PWM для 8D RTH | 40
Интерфейс Open Therm |  | Интерфейс OPEN THERM или Е-BUS Эко | 44.2857 |  | 155 | 2025 R Беспроводной недельный регулятор температуры Auraton | AURATON 2025 R WIRELESS | Беcпроводной регулятор температуры, недельный, с функцией PWM. для 8D RTH | 50
ZONT 1000+ |  | ZONT 1000+ GSM, WiFi. До 3 контуров смешения | 325.7143 |  | 1140 | 2030 R Беспроводной недельный регулятор температуры Auraton | AURATON 2030 R WIRELESS | Беcпроводной регулятор температуры, недельный, с функцией PWM для 8D RTH | 50
ZONT 2000+ |  | ZONT 2000+ e-Bus, openTherm, GSM, Wlan. До 6 контуров смешения + видеокамеры | 520 |  | 1820 | S08 Автоматика управления насосом Auraton | AURATON S08 Hydrus | Управление насосами | 65
|  | Комнатные термостаты проводные |  |  |  | Hydra Автоматика для управления трехходовым клапаном, Auraton | AURATON S10 Hydra 3-WAY | Управление трехходовым клапаном по температуре отопительной жидкости | 80
4261600 Термостат комнатный TA3, 5-30 С, 230 Вт без индикатора |  | Afriso TA3 4261600. Механический регулятор температуры, погрешность + - 2 гр. | 17.6 |  |  | PC12HW Регулятор для управления насосами центральногo отопления и горячей воды / 815182897 | Salus PC12HW | Управление насосом отопления + ГВС | 83
Auriga Проводной суточный регулятор температуры Auraton/Производство Польша/ |  | Auraton Auriga. Электронный регулятор температуры, ЖК дисплей с неоновой подсветкой. PWM | 45 |  |  | Salus EP110 | Salus EP110 | Электронный программатор времени включения / выключения на 1 прибор | 45
3013 терморегулятор проводной,Auraton |  | Auraton Cetus 3013. Электронный регулятор температуры, ЖК дисплей с неоновой подсветкой. PWM | 50 |  |  | Salus EP210 | Salus EP210 | Электронный программатор времени включения / выключения на 2 прибора | 50
RT310 Проводной электронный непрограммируемый накладной терморегулятор /615202926 |  | SALUS RT310. Электронный регулятор температуры, ЖК дисплей. | 55 |  |  | Salus EP310 | Salus EP310 | Электронный программатор времени включения / выключения на 3 прибора | 55
Libra Проводной недельный регулятор температуры Aurаton |  | Aurаton Libra. Электронный регулятор температуры недельного программирования | 60
Libra (Черный) Проводной недельный регулятор температуры Aurаton |  | Aurаton Libra (Черный). Электронный регулятор температуры недельного программирования | 60
Tucana Проводной недельный регулятор температуры, Auraton |  | Aurаton Tucana. Электронный регулятор температуры недельного программирования, PWM | 60
091FLV2 FACELIFT Проводной электронный программируемый накладной терморегулятор / 615142911 |  | Salua 091FLV2. Электронный регулятор температуры недельного программирования, | 65
2030 Проводной недельный регулятор температуры Auraton |  | Auraton 2030 PAVO. Электронный регулятор температуры недельного программирования, PWM | 60
RT510 Проводной электронный программируемый накладной терморегулятор / 615202935 |  | Salua RT510. Электронный регулятор температуры недельного программирования | 69
Pictor Проводной регулятор температуры |  | Pictor Проводной регулятор температуры недельный воздух + пол в подрозетник | 85
Pictor DS (Черный) Проводной регулятор температуры |  | Pictor DS (Черный) Проводной регулятор температуры недельный воздух + пол в подрозетник | 85
Комнатные термостаты безпроводные (радио)
ERT20RF Беспроводной электронный непрограммируемый накладной терморегулятор / 615232685 |  | Salus ERT20RF Беспроводной электронный регулятор температуры | 70
Aquila SET Беспроводной суточный регулятор температуры Auraton/Производство Польша/ |  | AURATON AQUILA SET Беспроводной регулятор температуры, ЖК дисплей PWM | 80
Aquila SET (Черный) Беспроводной суточный регулятор температуры Auraton/Производство Польша/ |  | AURATON AQUILA SET (Черный) Беспроводной регулятор температуры, ЖК дисплей PWM | 80
Tucana SET Безпроводной программируемый регулятор температуры, Auraton/Производство Польша/ |  | AURATON Tucana SET. Беспроводной регулятор температуры недельного программирования, ЖК дисплей , PWM | 90
R30 RT Безпроводной программируемый регулятор температуры Auraton/Производство Польша/ |  | AURATON PAVO SET (R 30 RT). Беспроводной регулятор температуры недельного программирования, ЖК дисплей PWM | 90
RT510RF -Беспроводной электронный регулятор температуры-недельный /615202636 |  | Salus RT510RF. Беспроводной регулятор температуры недельного программирования, ЖК дисплей | 110
Libra SET Беспроводной недельный регулятор температуры Aurаton/Производство Польша/ |  | AURATON Libra SET. БЕСПРОВОДНОЙ регулятор температуры недельного программирования, ЖК дисплей | 90
Libra SET (Черный) Беспроводной недельный регулятор температуры Aurаton/Производство Польша/ |  | AURATON Libra SET (Черный). БЕСПРОВОДНОЙ регулятор температуры недельного программирования, ЖК дисплей | 90

## AQUASTIC + S-Tank
КУРС ЕВРО
3.5
| 80291358086 | Оплата только в белорусских рублях
| Модель | Описание | Розница | штук | Цена на сайте
ТЭН для SC, FC
6104550252 Запчасть для электрического водонагревателя: ТЭН 3 кВт | ТЭН 2 кВт S-TANK | 2 кВт (1 ф.) 1 1/2'' c термостатом (нерж.сталь) | 86
UИ50302 ТЭНовая группа 1"1/4 RDT 2,0 кВт | 50302 | 50302 ТЭН + анод 1"1/4 2,0 кВт ( нужна футорка 1"1/2 х 1"1/4) | 80
UИ50304 ТЭНовая группа RDT2,0 кВт | 50304 | 50304 ТЭН + анод 1"1/4 3,0 кВт ( нужна футорка 1"1/2 х 1"1/4) | 95
6104550263 Запчасть для электрического водонагревателя: ТЭН 2,4 кВт | 6104550263 | сухой, керамический электро тэн для настенных FC, 2,4 кВт. | 80
6104550267 Запчасть для электрического водонагревателя: ТЭН 2,4 кВт | 6104550267 | электро тэн для настенных ID , 2,4 кВт. в комплекте с управлением | 130
Бойлера косвенного нагрева напольные
ID 25S 100л накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | ID 25 S -100 l. | 100 л, нанапольный, д 515 мм./ в 870, 24 кВт, стальной корпус, рециркуляция, для газовых котлов. Без возможности электронагрева | 503.7143 |  | 1763
AQ IND 100SC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 100 SC | 100 л, нанапольный, д 515 мм./ в 890, теплообменник 0,81 м.кв. - 24 кВт, стальной корпус, рециркуляция, | 536.8571 |  | 1879
ID 40S 150л накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | ID 40 S -150 l. | 150 л, нанапольный, д 515 мм./ в 1200, 24 кВт, стальной корпус, рециркуляция. Сбросной и обр. клапан в комплекте. Для газовых котлов. | 566.2857 |  | 1982
AQ IND 150SCнакопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 150 SC | 150 л, нанапольный, д 515 мм./ в 1215, теплообменник 1,06 м.кв. - 32 кВт, стальной корпус, рециркуляция. Сбросной и обратный клапан в комплекте. | 622 |  | 2177
ID 50S 190л накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | ID 50 S - 190 l. | 190 л, нанапольный, д 515 мм./ в 1410, 24 кВт, стальной корпус, рециркуляция. Сбросной и обр. клапан в комплекте. Для газовых котлов. | 590 |  | 2065
AQ IND 200SC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 200 SC | 200 л, нанапольный, д 515 мм./ в 1490, теплообменник 1,06 м.кв. - 32 кВт, стальной корпус, рециркуляция. Сбросной и обратный клапан в комплекте. | 689.1429 |  | 2412
AQ IND 300SC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ IND 300SC | 300 л, нанапольный, д 660 мм./ в 1450, теплообменник 1,06 м.кв. - 32 кВт, стальной корпус, рециркуляция. Сбросной и обратный клапан в комплекте. | 957.1429 |  | 3350
AQ IND 300SC2 накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ IND 300SC 2 | 300 л, нанапольный, д 660 мм./ в 1450, 2 теплообменника 32 кВт+24 кВт, стальной корпус, рециркуляция. Сбросной и обратный клапан в комплекте. | 1084.5714 |  | 3796
Бойлера косвенного нагрева настенные
AQ IND 75FC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 75 FC | 75 литров, настеный, д. 496 мм./ в. 710 мм, 6 бар, 0,615 м.кв., стальной корпус, рециркуляция, мощность 18,5 кВт, Клапан в комплекте. | 485.7143 |  | 1700
ID 25A 100л накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | ID 25 A -100 l. | 100 литров, настеный, д. 496 мм./ в. 810 мм, 6 бар, 0,615 м.кв., стальной корпус, мощность 18,5 кВт, Клапан в комплекте | 428.5714 |  | 1500
AQ IND 100FC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 100 FC | 100 литров, настеный, д. 496 мм./ в. 870 мм, 6 бар, 0,81 м.кв., стальной корпус, рециркуляция, мощность 24 кВт, Клапан в комплекте. | 540.8571 |  | 1893
ID 40A 150л накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | ID 40 А - 150 l. | 150 литров, настеный, д. 496 мм./ в. 1410 мм, 6 бар, 0,615 м.кв., стальной корпус, мощность 18,5 кВт, Гарантия 5 лет, Клапан в комплекте | 485.7143 |  | 1700
AQ IND 150FC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 150 FC | 150 л, настеный, д 496 мм./ в 1200 мм, 6 бар, 0,81 м.кв., стальной корпус, рециркуляция, мощность 24 кВт,Клапан в комплекте. | 608 |  | 2128
ID 50A 190л накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | ID 50 А - 190 l. | 200 литров, настеный, д. 496 мм./ в. 1410 мм, 6 бар, теплообменник стальной корпус, мощность 18,5 кВт, Клапан в комплекте | 537.4286 |  | 1881
AQ IND 200FC накопительный водонагреватель с косвенным нагревом, AQUASTIC | AQ 200 FC | 200 литров, настенный, д. 496 мм./ в. 1474, 6 бар, 0,81 м.кв., стальной корпус, рециркуляция, мощность 24 кВт, , Клапан в комплекте. | 678.8571 |  | 2376
Настенный плоский бойлер из нержавейки
Бойлер косвенного нагрева AQUATEC INOX RTWX-F 100.1 настенный | ROYAL THERMO AQUATEC INOX RTWX-F 100.1 | 100 литров, настенный, 555/335/1075 6 бар, теплообменник из нержавейки 0,64 м.кв., Бак из нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали, рециркуляция, мощность 24 кВт, котел 3/4", ГВС 1/2". Встроенный электрический ТЭН 2 кВт | 515
Теплоаккумулятор S-TANK
AT/AT PR 300 | AT/AT PR 300 | размер 630*1600. оплата по НБРБ + 2% | 494
AT/AT PR 500 | AT/AT PR 500 | размер 780*1680. оплата по НБРБ + 2% | 561
AT/AT PR 750 | AT/AT PR 750 | размер 920*1630. оплата по НБРБ + 2% | 680
AT/AT PR 1000 | AT/AT PR 1000 | размер 920*2205. оплата по НБРБ + 2% | 783
AT/AT PR 1200 | AT/AT PR 1200 | размер 1070*2080. оплата по НБРБ + 2% | 1109
Водонагреватели электрические NEW!!!
AQ 50 водонагреватель электрический, AQUASTIC | AQ 50 | Водонагреватель электрический, 50 л, Ø 496 мм, h 527 мм, G 1/2ʺ, ТЭН 1,8 кВт, время нагрева с 15°С до 65 °С - 1,8 час, NEW | 140
Запчасти для бойлеров AQUASTIC
6105500205 Анод для бойлера 150 литров, AQUASTIC | 6105500205 | Магниевый анод для бойлеров 150 литров | 20
6105500206 Анод для бойлера 200 литров, AQUASTIC | 6105500206 | Магниевый анод для бойлеров 200 литров | 22
6251373021 уплотнитель, AQUASTIC | 6251373021 | Уплотнитель фланца | 7

## DRAZICE KOSPEL
| 80291358086 | Оплата только в булорусских рублях по курсу НБРБ на день платежа
| Модель | Описание | Розница | штук
Настенные бойлера
Бойлер ОКС 100/1м2 | OKC 100/1m2 | Комбинированный бойлер косвенного нагрева на 100 литров со встроенным электрическим ТЭНом на 2,2 кВт | 608
Бойлер ОКС 125/1м2 | OKC 125/1m2 | Комбинированный бойлер косвенного нагрева на 125 литров со встроенным электрическим ТЭНом на 2,2 кВт | 612
Бойлер ОКС 160/1м2 | OKC 160/1m2 | Комбинированный бойлер косвенного нагрева на 160 литров со встроенным электрическим ТЭНом на 2,2 кВт | 646
Бойлер ОКС 200/1 м2 | OKC 200/1m2 | Комбинированный бойлер косвенного нагрева на 200 литров со встроенным электрическим ТЭНом на 2,2 кВт | 799
Напольные бойлера DRAZICE
Бойлер ОКС 100 NTR | OKC 100 NTR | 100 литров с одним теплообменником | 626
Бойлер ОКС 125 NTR | OKC 125 NTR | 125 литров с одним теплообменником | 681
Бойлер ОКС 160 NTR | OKC 160 NTR | 160 литров с одним теплообменником | 719
Бойлер ОКС 200 NTR | OKC 200 NTR | 200 литров с одним теплообменником | 906
Бойлер ОКС 250 NTR | OKC 250 NTR | 250 литров с одним теплообменником | 946
Бойлер ОКС 200 NTRR | OKC 200 NTRR | Бойлер косвенного нагрева на 200 литров с двумя теплообменниками | 994
Бойлер ОКС 250 NTRR | OKC 250 NTRR | 250 литров с двумя теплообменниками | 1042
Бойлер ОКС 100 NTR/HV | OKC 100 NTR/HV | 100 литров с верхним подключением | 634
Бойлер ОКС 125 NTR/HV | OKC 125 NTR/HV | 125 литров с верхним подключением | 694
Бойлер ОКС 160 NTR/HV | OKC 160 NTR/HV | 160 литров с верхним подключением | 731
Бойлер ОКН 100 NTR/HV | OKH 100 NTR/HV | прямоугольный на 100 литров с верхним подключением | 634
Бойлер ОКН 125 NTR/HV | OKH 125 NTR/HV | прямоугольный на 125 литров с верхним подключением | 694
Бойлер ОКС 160 NTR/BP | OKС 160 NTR/BP | 160 литров с возможностью подключения электрического ТЭНа | 806
Бойлер ОКС 200 NTR/BP | OKС 200 NTR/BP | 200 литров с возможностью подключения электрического ТЭНа | 922
Бойлер ОКС 250 NTR/BP | OKC 250 NTR/BP | 250 литров с возможностью подключения электрического ТЭНа | 868
Водонагреватель косвенного нагрева ОКС300NTRR/BP 121090101 270218 | OKC 300 NTR/BP | 300 литров с возможностью подключения электрического ТЭНа | 1084
Настенные бойлера KOSPEL
WW-100 | WW-100 | Горизонтальный 100 л, 10 кВт, змеевик + кронштейны | 308.51
WW-120 | WW-120 | Горизонтальный 120 л, 12 кВт, змеевик + кронштейны | 353.75
WW-140 | WW-140 | Горизонтальный 140 л, 12 кВт, змеевик + кронштейны | 366.09
WP-100 | WP-100 | Горизонтальный 100 л, 22 кВт, бак в баке + кронштейны | 349.31
WP-120 | WP-120 | Горизонтальный 120 л, 28 кВт, бак в баке + кронштейны | 361.5
WP-140 | WP-140 | Горизонтальный 104 л, 30 кВт, бак в баке + кронштейны | 385.87
Напольные бойлера KOSPEL
SWK-120.A WHITE | SWK-120.A WHITE | Верхние выводы 120 л. 30 кВт | 562
SWK-140.A WHITE | SWK-140.A WHITE | Верхние выводы 140 л. 32 кВт | 592
SW-120 | SW-120 |  | 522.27
SW-140 | SW-140 |  | 531.94
SW-200 | SW-200 |  | 752.63
SW-250 | SW-250 |  | 838.2
SW-300 | SW-300 |  | 923.2
Нагревательный элемент TPK 168/8 2,2 кВт | TPK 168/8 2,2 кВт | электрический тэн для котлов / BP | 160
Нагревательный элемент TPK 210-12/3 6 кВт | TPK 210-12/3 6 кВт | электрический тэн для котлов / BP | 375

## Бойлера TESY
80291358086
| Модель | Описание | Розница | штук
300910 Нагревательный элемент (ТЭН) 3KW- Plug and play, (Гориз. уст.) Thermovatt | 300910 | Электрический ТЭН для MaxEau Floor, 3 kW | 130
305619 Нагревательный элемент (ТЭН) HCWH 3KW UGT, (Верт. уст.) Thermovatt | 305619 | Электрический ТЭН для IHWT, 3 kW | 161
Напольные косвенные бойлера
304741 MaxEau Floor 150л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева, GCVF11S 15056D D06 R, TESY | 304741 MaxEau Floor 150 | 150 литров, бойлер косвенного нагрева 33 кВт, ø 560 мм. | 630
304740 MaxEau Floor 200л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева, GCVF11S 20056D D06 R, TESY | 304740 MaxEau Floor 200 | 200 литров, бойлер косвенного нагрева 33 кВт, ø 560 мм. | 660
301408, 160л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева TESY EV 9 S 160 60 , TESY | 301408 EV 9S 160л. | 160 литров , бойлер косвенного нагрева 32 кВт ø 600 мм. | 690
301409, 200л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева TESY EV 9 S 200 60 , TESY | 301409 EV 9S 200л. | 200 литров, бойлер косвенного нагрева 32 кВт ø 600 мм. | 740
305077, 160л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева (Верт. вых), EV 15S 160 60 Z PS, TESY | 305077 IHWT 160 | 160 литров бойлер с верхними выходами для монтажа под котлом. 44,7 кВт, ø 600мм. | 720
Настенные косвенные бойлера + эл. Тэн
305529, 79л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель, GCV6S 804430 B12 TSRP, TESY 305529 | 305529 BiLight 80 | 80 литров. Бойлер косвенного нагрева 13,8 кВт + эл. ТЭН 3000 Вт. ø 470 мм, подключение справа | 450
305530, 79л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель, GCV6SL 804430 B12 TSRP, TESY 305530 | 305530 BiLight 80 L | 80 литров. Бойлер косвенного нагрева 13,8 кВт + эл. ТЭН 3000 Вт. ø 470 мм, подключение справа | 450
303304 BiLight 100л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (медн.тэн),GCV9S 1004420 B11 TSRCP, TESY | 303304 BiLight 100 | 100 литров. Бойлер косвенного нагрева 18,5кВт + эл. ТЭН 2000 Вт. ø 470 мм, подключение справа | 480
303303 BiLight 120л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (медн.тэн),GCV9S 1204420 B11 TSRCP, TESY | 303303 BiLight 120 | 120 литров. Бойлер косвенного нагрева 18,5 кВт + эл. ТЭН 2000 Вт. ø 470 мм подключение справа | 510
305155 BiLight 120л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (медн.тэн),GCV9SL 1204420 B11 TSRP, TESY | 305155 BiLight 120 L | 120 литров. Бойлер косвенного нагрева 18,5 кВт + эл. ТЭН 2000 Вт. ø 470 мм, подключение слева | 510
304735 BiLight 120л., Лев. вых. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (медн.тэн),GCV9SL 1204420 B11 TSRCP, TESY | 304735 BiLight 120 L | 120 литров. Бойлер косвенного нагрева 18,5 кВт + эл. ТЭН 2000 Вт. ø 470 мм, подключение слева | 510
301951 BiLight 150л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (медн.тэн),GCV9S 1504420 B11 TSRCP, TESY | 301951 BiLight 150 | 150 литров. Бойлер косвенного нагрева 18,5 кВт + эл. ТЭН 2000 Вт. ø 470 мм, подключение справа | 610
302762 BiLight 150л. Лев. вых. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (медн.тэн),GCV9SL 1504420 B11 TSRCP, TESY | 302762 BiLight 150 L | 150 литров. Бойлер косвенного нагрева 18,5 кВт + эл. ТЭН 2000 Вт. ø 470 мм, подключение слева | 610
303563 MODECO 150л. Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (кер.тэн),GCV11SO 1504724D C21 TS2RCP, TESY 303563 M 150л | 303563 Modeco 150 | 150 литров. Бойлер косвенного нагрева 20,9 кВт + сухой эл. ТЭН 2000 Вт. ø 560 мм, подключение справа | 610
304831 MaxEau Ceramic 200л, Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (кер.тэн), GCV10S 2005624C D06 S2RP, TESY | 304831 MaxEau 200 | 200 литров. Бойлер косвенного нагрева 22,6 кВт + сухой эл. ТЭН 2400 Вт. ø 560 мм, подключение справа, рециркуляция | 780
304832 MaxEau Ceramic 200л, Комбинированный настенный вертикальный водонагреватель (кер.тэн), GCV10SL 2005624C D06 S2RP, TESY | 304832 MaxEau 200 L | 200 литров. Бойлер косвенного нагрева 22,6 кВт + сухой эл. ТЭН 2400 Вт. ø 560 мм, подключение слева, рециркуляция | 780
100800 Гильза HCWH 1/2 д 10 L60 Mg, Tesy 100800 | 100800 | Гильза для погружного датчика G1/2" к настенным | 6
Напольные бойлера большого обьема
301394, 300л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева,EV 12 S 300 65, TESY | 301394 EV 12S 300 | Бойлер косвенного нагрева на 283 литра, 39 кВт, "В" класс, ø 650 мм | 900
301391, 300л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева (2 теплообменника), EV 10/7 S2 300 65, TESY | 301391 EV 10/7 S2 300 | Бойлер косвенного нагрева с двумя змеевиками на 294 литра, 33 кВт+ 24 кВт, "В" класс, ø 650 мм | 1150
301395, 500л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева, EV 15 S 500 75, TESY | 301395 EV 15S 500 | Бойлер косвенного нагрева на 480 литра, 45 кВт, "C" класс, ø 750 мм | 1400
301396, 500л. Напольный водонагреватель косвенного нагрева, EV 15/7 S2 500 75, TESY | 301396 EV 15/7 S2 500 | Бойлер косвенного нагрева с двумя змеевиками на 472 литра, 64 кВт + 32 кВт, "C" класс, ø 750 мм | 1550
103770 Магниевый анод M8x30 д32 L260 Mg350, Tesy 103770 | 103770 M8x30 д32 L260 | Магниевый анод | 25
103772 Магниевый анод M8x30 д32 L370 Mg490, Tesy 103772 | 103772 M8x30 д32 L370 | Магниевый анод | 30
106655 Магниевый анод M8x30 д32 L530 Mg705, Tesy 106655 | 106655 M8x30 д32 L530 | Магниевый анод | 45
301459 Комплект фланцев Tesy 1" 1/2, 200-500 л, TESY 301459 | 301459 | Комплект фланцев Tesy 1" 1/2 | 60

## Дымоходы
| 80291358086 | Традиционные котлы ( сталь, алюминий) |  |  |  |  | Конденсационные котлы ( полипропилен)
| Модель | Описание | розница | штук |  | Модель | Описание | розница | штук
KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД УНИВЕРСАЛ 60/100 - 750 мм KTL-01-075 |  | KTL-01-075 Комплект дымохода АНТИЛЕД 60/100 0,8 м, РФ | 35 |  | CE.00.C65.it Адаптер моноблочный 60/100 - 80/80 Конденсационный |  | CE.00.C65 it разделитель 60/100 - 80/80 PP | 85
KTL-01P-1 Комплект дымохода АНТИЛЕД 60/100- 1220мм |  | KTL-01P-1 Комплект дымохода АНТИЛЕД 60/100 - 1,2 м. РФ | 40 |  | VA80-80LN Адаптер моноблочный переход с 60/100 на 80/80 конденсационный |  | VA80-80LN разделитель 60/100 - 80/80 PP | 85
Дымоход коаксиальный AL60/100 черный, арт AL60/100 |  | 0020199373 Вертикальный проход через крышу 60/100 | 170 |  | Адаптер раздельного дымоудоления конденсационного котла Vaillant одноблочный D80 |  | D 80 разделительный адаптер 60/100 - 80/80 PP | 85
Y-025M Удлинитель дымохода коакс. РАСТРУБ 60/100 L 250 |  | Y-025M удлинение 60/100 - 0,25 м, РФ | 13 |  | Колено 87 град D80 PP |  | D80 PP, поворот 90° Ø80 PP, Европа | 23
Y-05M Удлинитель дымохода коакс. РАСТРУБ 60/100 L 500 |  | Y-05M удлинение 60/100 - 0,5 м, РФ | 22 |  | W80-90LN Отвод конденсационный угол 90гр. D80 |  | W80-90LN поворот 90° Ø80 PP, РФ | 20
Y-1M Удлинитель дымохода коакс. РАСТРУБ 60/100 L 1000 |  | Y-1M удлинение 60/100 - 1,0 м, РФ | 27 |  | Т80-45LN Отвод конденсационный угол 45гр. D80 |  | Т80-45LN поворот 45° Ø80 PP, РФ | 20
0020199397 Удлинитель коаксиальный, 1 м 60/100, Protherm |  | 0020199397 удлинение 60/100 - 1,0 м, Европа | 40 |  | 0020049383 Колено PP 80mm - 45гр, Protherm |  | 0020049383 поворот 45° Ø80 PP, Европа ( за 1 штуку) | 22
Y-15MAL Удлинитель дымохода коакс. раструбн. 60/100 L 1500 (Алюминий) Y-15MAL |  | Y-15MAL удлинение 60/100 - 1,5 м, РФ | 33 |  | YK80-025 Удлинитель конденсационный д.80 L=250 |  | YK80-025 удлинение Ø80 PP - 0,25 м, РФ | 13
CW-45-01 Отвод промежуточный раструбн. 45 гр. 60/100 (наружный D100 мама/папа) |  | CW-45-01 Угол коаксиальный 45˚ Ø60/100 мама/папа, РФ | 20 |  | TPPs85MFB Труба PPs п/м 0.5м d80 |  | TPPs85MFB удлинение Ø80 PP - 0,5м, РФ | 18
CCPK22B Колено подключения коаксиальное d60/100 |  | Conti CCPK22B поворот 90° 60/100 (с фланцем), Европа | 40 |  | 0020257026 дымоход D80 0.5m рр, Protherm |  | 0020257026 удлинение Ø80 PP - 0,5м, Европа | 25
0020056512 Колено с фланцем 90гр.60/100мм /К5D, Protherm |  | 0020056512 поворот 90° 60/100 (с фланцем), Европа | 40 |  | YK80-05 Удлинитель конденсационный д.80 L=500 |  | YK80-05 удлинение Ø80 PP - 0,5м, РФ | 18
CW-90-04 Отвод промежуточный раструбн. 90 гр. 60/100 (наружный D100 мама/мама) |  | CW-90-04 Угол коаксиальный 90˚ Ø60/100 мама/мама, РФ | 23 |  | YK80-01 Удлинитель конденсационный д.80 L=1000 |  | YK80-01 удлинение Ø80 PP - 1м, РФ | 32
CW-90-05 Отвод промежуточный раструби. 90 гр. 60/100 (наружный D100 мама/папа) |  | CW-90-05 Угол коаксиальный 90˚ Ø60/100 мама/папа, РФ | 23 |  | YK80-2 Удлинитель конденсационный д.80 L=2000 |  | YK80-2 удлинение Ø80 PP - 2м, РФ | 40
K-01 Отвод коаксиальный универсальный 60/100 |  | K-01 Угол 90˚ Ø60/100 стартовый хомут + фланец, РФ | 30 |  | TPPsI82MFB патрубок инспекционный PPs d80 |  | TPPsI82MFB патрубок инспекционный Ø80 PP, Европа | 25
VA-1 Адаптер верт. универс. 60/100 |  | VA-1 Адаптер вертикальный (фланец и хомут) 60/100, РФ | 20 |  | T60-80PP Адаптер конденсационный с D60 на В80 PPR, |  | T60-80 PP адаптер конденсационный папа-мама | 20
25cm Удлинитель вертикальный (Адаптер) с фланцем. СЕ.00.74 Н (00-00000094) |  | CE.00.C74.H Адаптер вертикальный 0,25 м. фланец 60/100, Турция | 35 |  | Адаптер-переход DN60/80 PP |  | PP60-80 Адаптер 60 на 80 PP папа-мама, Европа | 25
CE.00.C16it Адаптер конденсационный 60/100 (71.МТ7.00.46) |  | 71.МТ7.00.46 (CE.00.C16) конденсатоотводчик 60/100, Турция | 40 |  | A80-80 Адаптер конденсационный D80 (мама/мама) |  | A80-80 Адаптер (мама/мама) Ø80 PP, РФ | 11
СОX610 конденсатоотвод коаксиальный d60/100 |  | СОX610 конденсатоотвод коаксиальный d60/100, Китай | 30 |  | 0020199434 Распорка для крепления труб в шахте 80 мм комплект 7 шт, Protherm |  | 0020199434 Распорка для крепления труб в шахте 80 мм комплект 7 шт, Protherm | 45
CT60100 Конденсатоотводчик коаксиальный универсальный D 60/100, КРАТS |  | CT60100 конденсатоотвод коаксиальный d60/100, РФ | 30 |  |  |  | Ø 60/100 пластик
TT6060 Конденсатосборник Т-образный D 60/100 |  | TT60-60 тройник 60/100 с прочисткой и конденсатасборником,Турция | 80 |  | Комплект конденсационный 60/100 (Viessman, Fondital, Nova Florida.Navien) (71.МТ7.00.08) CE.00.С08.it ( 00-00000084) |  | 71.МТ7.00.08 коаксиальный дымоход 60/100 PP , Турция | 90
VA80-80T-01 Адаптер моноблочный для перехода на двухтрубную систему 80/80 (Универсальный) |  | VA80-80T-01 Разделительный адаптер 60/100 - 80/80, РФ | 38 |  | KITCPPs03P Комплект коаксиальный PPs 1м Ø60/100 (ARISTON-BERETTA-CHAFFOTEAUX-VAILLANT) |  | KITCPPs03P коаксиальный дымоход 60/100 PP, Италия | 90
|  | Ø80 металл |  |  | CK-LNT Комплект универсальн.для конденсационных котлов (техномаш) |  | CK-LNT коаксиальный дымоход 60/100 PP, РФ | 85
PK80-90L Отвод D 80 ЛИТОЙ угол 90гр. M/F (мама/папа) |  | PK80-90L поворот 90° Ø80 ( Папа-Мама) | 15 |  | Вертикальный терминал д.60/100черный, РР-РР |  | Вертикальный проход крыши 60/100 черный, РР-РР | 170
PK80-90M Отвод D 80 ЛИТОЙ угол 90гр. M/М (мама/мама) |  | PK80-90M поворот 90° Ø80 ( Мама-Мама) | 15 |  | YK-025 Удлинитель 250 мм конденсационный D60/100 |  | YK-025 удлинение PP 60/100 - 0.25 м, РФ | 20
TR.8045 Колено алюминиевое 45гр. д. 80мм (папа/мама) |  | TR 8045 поворот 45° Ø80 Турция | 25 |  | 0020257007 Труба PP 60/100 0.5m, Protherm |  | 0020257007 удлинение PP 60/100 - 0.5 м, Европа | 40
PK80-45 Отвод D 80 угол 45гр. M/F (мама/папа) |  | PK80-45 поворот 45° Ø80 ( Папа-Мама), РФ | 15 |  | YK-050 Удлинитель 500 мм конденсационный D60/100 |  | YK-050 удлинение PP 60/100 - 0.5 м, РФ | 35
Y80-025 Удлинитель D 80 L 250 мм |  | Y80-025 удлинение Ø80 - 0,25 м | 10 |  | YK-01 Удлинитель 1000 мм конденсационный D60/100 |  | YK-01 удлинение PP 60/100 - 1 м, РФ | 50
0020199423 Удлинитель, 0,5 м, 80мм, Protherm |  | 0020199423 удлинение Ø80 - 0,5м, Европа | 30 |  | Труба-удлинение 1000мм D60/100 РР-AL |  | Труба-удлинение 1000мм D60/100 РР-AL | 50
Y80-05 Удлинитель D 80 L 500 мм |  | Y80-05 удлинение Ø80 - 0,5м | 13 |  | Колено ревизионное 87 гр DN60/100PP, арт. PP60/100RB |  | Колено ревизионное 90 гр 60/100PP, Европа | 85
Y80-1 Удлинитель D 80 L 1000 мм |  | Y80-1 удлинение Ø80 - 1 м | 18 |  | Колено коаксиальное D60/100 PP-AL 87 гр |  | Колено коаксиальное 90° 60/100 PP, Европа | 60
Y80-2 Удлинитель D 80 L 2000 мм |  | Y80-2 удлинение Ø80 - 2 м | 37 |  | UK-90 Отвод конденсационный угол 90гр. D60/100 |  | UK-90 поворот 90° 60/100 PP, РФ | 33
TAX080 Конденсатоотвод d80 |  | TAX080 Конденсатоотводчик универсальный Ø 80 | 33 |  | PK-HC1089797 колено для конденсационных котлов диам.60/100 MF 45 |  | PK-HC1089797 поворот 45° 60/100 PP, РФ | 33
CT80 Конденсатоотводчик универсальный D 80, КРАТS |  | CT80 Конденсатоотводчик универсальный Ø 80 | 25 |  |  |  | Ø 80/125 пластик
T-80-T Конденсатосборник Т-образный D 80 (штуцер 1/2), КРАТS |  | T-80-T Конденсатосборник Т-образный D 80 (штуцер 1/2) | 55 |  | CK-80-LN Комплект для конденсационных котлов 80/125 |  | СК-80-LN, комплект дымохода 80/125 PP, РФ | 130
|  | Запчасти |  |  | Коаксиальная дымовая система 80/125 (PP) для конденсационных котлов (вертикал) |  | Вертикальный проход крыши 80/ черный, РР-РР | 180
Уплотнительное кольцо 60мм. (БП-00000039) |  | Уплотнительное кольцо 60мм. (БП-00000039) | 2 |  | CE8-LN-0.25 Удлинитель 250мм конденсационный D80/125 |  | CE8-LN-0.25 удлинение PP ∅80/125 - 0,25 м, РФ | 28
OR-60 Уплотнение силиконовое D60, KRATS |  | OR-60 Уплотнительное кольцо Ø 60 (силиконовое) | 2 |  | CE8-LN-0.5 Удлинитель 500мм конденсационный D80/125 |  | CE8-LN-0.5 удлинение PP ∅80/125 - 0,5 м, РФ | 38
OR-80 Уплотнение силиконовое D80, KRATS |  | OR-80 Уплотнительное кольцо Ø 80 (силиконовое) | 2.5 |  | CE8-LN-1 Удлинитель 1000мм конденсационный D80/125 |  | CE8-LN-1 удлинение PP ∅80/125 - 1 м, РФ | 65
OR-100 Уплотнение силиконовое D100, KRATS |  | OR-100 Уплотнительное кольцо Ø 100 (силиконовое) | 3.5 |  | 0020257019 труба 80/125 0,5 m pp, Protherm |  | 0020257019 удлинение PP ∅80/125 - 0,5м, Европа | 50
TE1 Уплотнительное кольцо 100mm (силиконовое), Proterm |  | 5425 (TE1) Уплотнительное кольцо Ø 100 (силиконовое) | 3.5 |  | CW8-90-LN Отвод конденсационный угол 90гр. D80/125 |  | CW8-90-LN повород 90° PP Ø 80/125, РФ | 50
Уплотнительное кольцо 100мм. (БП-00000260) |  | Уплотнительное кольцо 100мм. (БП-00000260) | 3.5 |  | Адаптер ревизионный D80/125, AL-PP |  | Адаптер ревизионный 80/125, PP, Европа | 85
ND-100 Накладка декоративная D100 (белая), KRATS |  | ND-100 Накладка декоративная Ø 100 (силиконовая) | 3 |  | AZB 931 Адаптер BOSCH D80/125, PP |  | AZB 931 Адаптер BOSCH D80/125, PP | 20
SR1D Силиконовая манжета 100mm - наружная, Proterm |  | 5301 (SR1D) силиконовая розетка Ø 100 - наружная | 5 |  | 0020221288 разделительный адаптер 80/125 - 80/80 PP Protherm |  | 0020221288 разделительный адаптер 80/125 - 80/80 PP | 65
SR3D Силиконовая манжета 100mm - внутренняя, Proterm |  | 5302 (SR3D) пластмассовая розетка Ø 100 - внутренняя | 5
4179 Уплотнение под фланец TP1D, Protherm |  | 4179 уплотнение под фланец 60/100 | 5
TR.6060FF Втулка d60, длинна 50мм, папа/папа |  | TR6060F Втулка d60, длинна 50мм, папа/папа | 2
H-01 Хомут комплект D100 (резиновый хомут, хомут стальн. гнутый, саморезы 2 шт.), KRATS |  | H-01 Хомут стальной с резинкой 100мм | 3
TR.1001 Хомут (стальной с резиновой муфтой) 100мм (00-00000115) |  | TR.1001 Хомут стальной 100мм | 2
H-01-04 Хомут изогнутый (сборка) |  | H-01-04 Хомут стальной 100мм | 2
H-01-01 Уплотнение под хомут, KRATS |  | H-01-01 резинка под хомут | 2
KS-80 Крепление к стене D80 белое металлическое (вод.хомут) |  | KS-80 Крепление к стене D80 белое | 4
PK-HC 1013882 Кронштейн диам.100 |  | PK-HC 1013882 Крепление к стене D100 белое | 5
KS-100 Крепление к стене D100 белое RAL металлическое (вод.хомут) |  | KS-100 Крепление к стене D100 белое | 5
0020049381 Окончание трубы 80mm, Protherm |  | 0020049381 ветрозащита трубы выброса Ø80 (металл) | 20
SM2 оголовок D80, Proterm, 2865 |  | SM2 колпак вертикальный Ø80 (грибок) | 15
A80 наконечник воздухозабора d80 |  | A80 Сетка наконечник Ø80 короткий | 4
F80 Наконечник дымохода d80 |  | F80 Сетка наконечник Ø80 длинный | 7
ND-80 Накладка декоративная D80 (белая), KRATS |  | ND-80 Накладка декоративная Ø80 | 3
R80 Розетка d80 |  | R 80 Накладка декоративная Ø80 | 3
OR-80 Уплотнение силиконовое D80, KRATS |  | OR-80 Уплотнительное кольцо Ø 80 (силиконовое) | 2
Уплотнительное кольцо 80мм. (БП-00000063) |  | Уплотнительное кольцо Ø 80 (силиконовое) | 3
AMM-60 Адаптер соединительный D60 М/М |  | AMM-60 Адаптер соединительный М/М Ø60 | 5
AMM-80 Адаптер соединительный D80 М/М |  | AMM-80 Адаптер соединительный М/М Ø80 | 5
NK-60 Наконечник D60 , KRATS |  | NK-60 Наконечник D60 | 4
NK-100 Наконечник D100 , KRATS |  | NK-100 Наконечник D100 | 4
Сетка наконечник дымохода 60/100 |  | наконечник дымохода 60/100 | 5